## Лист1
2011 год
СФЕРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Табл. 1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И ИХ СООТВЕТСТВИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖДЁННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА
Табл. 3
ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ О НАЛИЧИИ
СВОБОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО ЦЕНТРАМ ПИТАНИЯ 35 кВ И ВЫШЕ.
Табл. 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Табл. 5, Табл. 6
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Табл. 11
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ И ОТЧЁТАХ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Табл.12
Табл.1
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
| Наименование организации |  | ОАО "Орловские металлы"
| ИНН |  | 5700000196
| КПП |  | 570301001
| Местонахождение (адрес) |  | ул. Автомагистраль, г. Мценск, Орловская обл., 303032
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) |  | Приказ от 28 декабря 2010 г. № 923-т "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии энергии на 2012 год для взаиморасчётов между сетевыми организациями и определению долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на 2012 - 2014 годы.
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение |  | Управление по тарифам Орловской области
| Период действия принятого тарифа |  | С 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
Источник опубликования
Индивидуаальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями
| Сроки действия |  |  | Тарифы
|  |  |  | Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в мес. |  |  | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб/МВт.ч
| С 1 января 2011 г. По 31 декабря 2011 г. |  |  | 64622,289 (без НДС) |  |  | 19,129 (без НДС)
Табл.3
| Наименование организации |  |  |  | ОАО "Орловские металлы"
| ИНН |  |  |  | 5700000196
| КПП |  |  |  | 570301001
| Местонахождение (адрес) |  |  |  | ул. Автомагистраль, г. Мценск, Орловская обл., 303032
| Основные потребительские характеристики регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствие государственным и иным утверждённым стандартам качества |  |  | Единица измерения | Регулируемый период 2011 год |  | Примечание
[5 empty] | План 2011 г. (учтено в тарифе | Факт 2011 г.
1 | Баланс электрической энергии и мощности
1.1 | - поступление электроэнергии в сеть
1.1.1. | высокое напряжение (110 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | 4.1 | 3.2788
1.1.2. | среднее напряжение 1 (35 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | х | х
1.1.3. | среднее напряжение II (1 - 20 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | х | х
1.1.4. | низкое напряжение (0,4 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч |  | х
1.2. | - отпуск электроэнергии из сети
1.2.1. | высокое напряжение (110 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | 1.0446 | 0.62161
1.2.2. | среднее напряжение 1 (35 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | х | х
1.2.3. | среднее напряжение II (1 - 20 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | 3.011 | 2.6571
1.2.4. | низкое напряжение (0,4 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | 0.013 | 0.013301
1.3. | - объём переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации
1.3.1. | высокое напряжение (110 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | х | х
1.3.2. | среднее напряжение 1 (35 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | х | х
1.3.3. | среднее напряжение II (1 - 20 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | 3.011 | 2.6571
1.3.4. | низкое напряжение (0,4 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | 0.013 | 0.013301
1.4. | - потери электроэнергии в сетях сетевой организации
1.4.1. | высокое напряжение (110 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч | 0.0314 | 0.040466
|  |  |  | % | 1.04 | 1.34
1.4.2. | среднее напряжение 1 (35 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч
%
1.4.3. | среднее напряжение II (1 - 20 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч
%
1.4.4. | низкое напряжение (0,4 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч
%
1.5. | - затраты на оплату потерь |  |  | Млн. кВт.ч | 0.0314 | 0.040466
|  |  |  | тыс.руб. | 47.74 | 61.53
2. | затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях |  |  | тыс.руб.
3. | нормативные потери электроэнергии относимые на сторонних потребителей текущий период |  |  | тыс.кВтч. | 46.049
%
4. | мероприятия по снижению размеров потерь в сетях |  |  | ремонт эл.кабеля п/с Мценская - КП-1
5. | компенсация реактивной мощности в сетях электроснабжения
6. | объём внедрения
7. | снижение потребления электроэнергии |  |  | тыс.кВт.ч
8. | затраты на внедрение |  |  | тыс. руб.
9 | закупка сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях
10. | тариф компенсации потерь |  |  | руб./кВтч | 1.5205
11. | размер потерь |  |  | Млн. кВт.ч | 0.0314 | 0.040466
12. | Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчётов за электрическую энергию, в том числе по уровням напряжения
12.1. | высокое напряжение (110 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч
12.2. | среднее напряжение 1 (35 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч
12.3. | среднее напряжение II (1 - 20 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч
12.4. | низкое напряжение (0,4 кВ) |  |  | Млн. кВт.ч
Такбл. 4
ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| Наименование организации |  | ОАО "Орловские металлы"
| ИНН |  | 5700000196
| КПП |  | 570301001
| Местонахождение (адрес) |  | ул. Автомагистраль, г. Мценск, Орловская обл., 303032
ОАО "Орловские металлы" осуществляет электроснабжение собственного
производства и передачу электрической энергии для других органиций,
расположенных на территории промышленной площадки, бывшего Мценского
завода вторичных цветных металлов, г. Мценск.
Электрическая энергия передаётся для:
ЗАО "Мценскпрокат"
ООО " Спектр - Гарант"
ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК"
ЗАО "МК "Сталькрон"
ЗАО "МВЦМ"
Физическое лицо Глыбин С.И.
зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам
балансовой принадлежности электрических сетей ОАО "Орловские металлы";
Табл. 11
| Наименование организации |  |  |  | ОАО "Орловские металлы"
| ИНН |  |  |  | 5700000196
| КПП |  |  |  | 570301001
| Местонахождение (адрес) |  |  |  | ул. Автомагистраль, г. Мценск, Орловская обл., 303032
Выполнение технологических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО "Орловские металлы" в соответствии с Федеральным законом РФ "Об электроэнергетике, Постановлением првительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (с изменениями от 31 августа 2006 г., 21 марта, 26 июля 2007 г., 14 февраля, 21 апреля, 15 июня, 2 октября 2009 г. 3 марта, 15 мая, 9 июня, 24 сентября 2010, 1 марта 2011 г.) Порядок прилагается.
Инфорация о выполнении мероприятий связанных с технологическим присоединением
к электрическим сетям ОАО "Орловские металлы"
| № п.п. | Заявитель | Объект | № Договора | Мероприятия | Ответственный за выполнение | Сроки выполнения | Нормативные документы
| мероприятий связанных с технологическим присоединением к сетям ОАО "Орловские металлы не осуществлялось | [6 empty] | Правила технологичес-кого присоединения энергопринимающих устройств потребите-лей электрической энергии, объектов по производству электри-ческой энергии, а также объектов электросете-вого хозяйства, прина-длежащих сетевым организацмями иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 2. Методические указания по определе-нию разме-ра платы за технологи-ческое присоединение к электрическим сетям, утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 года № 201-з/1
Приложение № 1 к таблице 11
Порядок выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением
к электрическим сетям ОАО "Орловские металлы"
1. Подача заявителем заявки на технологическое присоединение
содержащей перечень сведений в соответствии с Правилами
технологического присоединения…, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 о заявителе и
энергопринимающих устройствах (в зависимости от максимальной
мощности), необходимых для разработки технических условий и
договора об об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям.
2. Разработка ОАО "Орловские металлы" технических условий и
договора об осуществлении технологического присоединения с
учётом технической возможности технологического присоединения.
Утверждение в регулирующих органах размера платы по договору
об осуществлении технологического присоединения.
3. Рассмотрение заявителем направленных ОАО "Орловские
металлы" технических условий и оферты договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.
Подписание предложенной оферты договора.
4. Разработка проекта электроснабжения заявителем и ОАО
"Орловские металлы", согласование проекта электроснабжения
заявителя в ОАО "Орловские металлы".
5. Выполнение заявителем и ОАО "Орловские металлы" условий
договора об осуществлении технологического присоединения и
технических условий
6. Проверка ОАО "Орловские металлы" выполнения заявителем
технических условий присоединения . Выдача справки о
выполнении технических условий.
7. Подписание акта разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности между заявителем и ОАО
"Орловские металлы".
8. Получение заявителем разрешения уполномоченного органа
исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в
эксплуатацию объекта заявителя ( в случаях предусмотренных
Правилами технологического присоединения…, утверждённых
Постановлением Праительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861).
9. Осуществление ОАО "Орловские металлы" фактического
присоединения объектов заявителя к электрическим сетям, под
фактическим прсоединением понимается комплекс технических и
организационных мероприятий, объединяющих физическое
соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ОАО
"Орловские металлы", и объектов заявителя (энергопринимающих
устройств без осуществления фактической подачи (приёма)
напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация
коммутационного аппарата в положении "Отключено").
10. Подписание между ОАО "Орловские металлы" и заявителем
акта об осуществлении технологического присоединения.
11. заключение заявителем договора энергоснабжения с
энергосбытовой организацией. Либо внесение изменений в
существующий договор энергоснабжения.
12. Фактический приём (подача) напряжения и мощности, на объект
заявителя, осуществляемый путём включения коммутационного
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении
"включено")
13. Подписание между ОАО Орловские металлы" и заявителем
акта приёма-передачи выполненных работ (услуг), выставление
счёта-фактуры.
Генеральному директору ОАО
"Орловские металлы"
Кудрявцеву В.М.
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Направляю Вам заявку на заключение договора об осуществлении технологического
присоединения и получение технических уловий на присоединение электроустановок
объектов к электрическим сетям ОАО "Орловские металлы".
1. Наименование объекта и его месторасположение ______________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Полное наименование заявителя ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.1. ФИО директора
2.2. ФИО заявителя (для физических лиц)
____________________________________________________________________________________
2.3. ИНН ___________________________________________________________________________
2.4. Банковские реквизиты ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Место нахождения заявителя (юридический адрес) ____________________________________
| ____________________________________________________________________________________ | [7 empty] | 4
4. Почтовый адрес заявителя _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Краткая характеристика объекта _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Установленная мощность (по годам,) кВА ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Максимальная электрическая мощность (по годам), при при расширении действующих пред-
приятий, указать также существующую нагрузку, кВт
____________________________________________________________________________________
8. Категория надёжности _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Наличие токоприёмников искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих
несимметрию напряжения в точках присоединения с указанием их мощности _______________
____________________________________________________________________________________
10. Количество точек присоединения к электрической сети с указанием технических параметров
элементов электрических установок, присоединяемых в конкретных точках электрической сети
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
11. Срок начала строительства ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Срок ввода в эксплуатацию _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. Потребность в электроэнергии для строительства _____________________________________
____________________________________________________________________________________
14. Характер нагрузки потребителя электрической энергии ________________________________
____________________________________________________________________________________
15. Величина и обоснование величины аварийной брони, кВт ______________________________
____________________________________________________________________________________
16. Объём возможного участия в автоматическом либо оперативном противоаварийном управле-
нии мощностью (для электростанций и потребителей, за исключением физических лиц) в порядке
оказания услуг в соответствии с отдельным договором ____________________________________
____________________________________________________________________________________
17. Объём возможного участия в нормированном первичном регулировании частоты и во втори-
чном регулировании мощности (для электростанций) в порядке оказания услуг в соответствии с
отдельным договором _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
18. Перечень и мощность токоприёмников потребителя (за исключением физических лиц), кото-
рые могут быть отключены при помощи устройства противоаварийной автоматики ____________
____________________________________________________________________________________
19. Разрешение уполномоченного органа государственного надзора на допуск в эксплуатацию
энергопринимающего устройства( за исключением объектов, находящихся на стадии строитель-
ства) _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
" _______" ___________201__г.
М.П. ______________________
____________________________
должность, Ф.И.О., подпись Заявителя
(или руководителя предприятия)
Контактное лицо ______________
Телефон _____________________
Приложение к заявке:
1. Устав (копия).
2. Изменения в Устав (при их наличии) (копия).
3. Учредительный договор (при наличии) (копия).
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, выданный Министерством Российской Федерации по
налогам и сборам (копия).
5. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия).
6. Выписка из единогогосударственного реестра юридических лиц (выданная федеральной
налоговой службой России).
7. Информационное письмо об учёте в ЕГРПО (с кодами статистики (копия)
8. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное
законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на
котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности
или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени
Контрагента (протокол собрания акционеров или учредителей об избрании единоличного
исполнительного органа , приказы о назначении на дролжность и об отстранении ранее
действовавшего руководителя (если назначался), доверенность на подписание договора с
образцом подписи )в случае подписания договора не единоличным исполнительным
органом), если доверенность не содержит образца подписи поверенного, нотариально
заверенную копию листа паспорта поверенного, содержащего Ф.И.О. и образец его
личной подписи).
10. Копия паспорта для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
11. Решение Совета директоров или Общего собрания контрагента о разрешении
заключения договора с ОАО "Орловские металлы" ( в случае, если данное решение
предусмотрено Уставом контрагента) (копия).
12. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя, подающего и получающего документы, в
случае, если заявка подаётся в сетевую организацию представителем заявителя.
13. Ситуационный план местности с указанием местоположения проектируемого
объекта.
14. Однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к сетям
сетевой организации, с указанием возможности резервирования от собственных
источников энергоснабжения (включая резервирование собственных нужд) и возмож-
ности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя.
Заявитель УТВЕРЖДАЮ
____________________ ____________________
____________________
" " __________________ 201 _ г.
СПРАВКА
О ВЫПОЛНЕНИИ ТУ № __________ от __________
Комиссия в составе
______________________ _________________
______________________ _________________
______________________ _________________
провела проверку выполнения Технических условий от _________________ № ____
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ____________
(далее по тексту ТУ).
Комиссией проверено наличие документации по монтажу, выполнение монтажа в
соответствии с действующими правилами и нормами.
Комиссией установлено:
___________________________
Особые условия: _____________________
Замечания: _________________________
______________________ ___________________
______________________ ___________________
______________________ ___________________
СОГЛАСОВАНО
___________________ _________________
Исполнитель Заявитель
ОАО "Орловские металлы"
Местонахождение (адрес)
ул. Автомагистраль, г. Мценск,
Орловская обл., 303032
ИНН 5700000196
КПП 570301001
р/счёт 40702810047170100317
в Орловском ОСБ № 8595 г. Орёл
Мценское ОСБ № 3862
к/счёт 30101810300000000601
БИК 045402601
Почтовый адрес:
ул. Автомагистраль, г. Мценск,
Орловская область, 303032
АКТ № ___________
приёма - передачи выполненных работ (услуг)
от " ________" _____________________ 201 __ г.
Вид услуг. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к
________________________________________________________________________
Основание..Договор об осуществлении технологического присоединения от
_________________ № _______________
Открытое акционерное общество "Орловские металлы", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице _________________________, действующего на основании
_____________________________, с одной стороны, и _________________________
именуемое в дальнейшем "Заявитель", в лице__________________________
действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили
и подписали настоящий Акт о том, что Исполнителем оказаны услуги в соответствии
с договором, надлежащим образом в срок и в полном объёме, Заявитель не имеет
претензий к Исполнителю по качеству и объёму оказанных услуг.
| № п.п. | Наименование услуг |  | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость услуг, без НДС (руб.) | НДС 18 % (руб.) | Общая стоимость услуг с НДС (руб.)
| 1 | Осуществление мероприятий по технологическому присоединению согласно договору от _____ № ______ |  |  |  | --------- | --------- | ----------
| ВСЕГО: | [6 empty] | ------------
Итого по документу ___________________ (в том числе НДС 18% ________)
От Исполнителя: От Заявителя
______________ ____________________
___________________ ___________________
"_______" ______________201__ г. " ______" ___________ 201__ г.
Табл. 12
ИФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ
(О ПРОЕКТАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ОТЧЁТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
| Наименование организации |  |  |  | ОАО "Орловские металлы"
| ИНН |  |  |  | 5700000196
| КПП |  |  |  | 570301001
| Местонахождение (адрес) |  |  |  | ул. Автомагистраль, г. Мценск, Орловская обл., 303032
| Показатели инвестиционных программ |  |  | Ед. изм. | Регулируемый период 2011 год
[5 empty] | План* |  | Факт
Цели инвестиционной программы
| Срок начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  | Регулируемый период 2011 год
| Объём капитальных вложений, всего |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
Группировка статей в соответствии с таблицей П1.20 "Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском рынке)", утверждённых Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э2
в том числе:
| - на производственное и накчно-техническое развитие |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| ВН |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| СН1 |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| СН2 |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| НН |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| -непроизводственное развитие |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
Финансирование капитальных вложений за счёт
| -амортизационных отчислений |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| ВН |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| СН1 |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| СН2 |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| НН |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| -неиспользованных средств на начало года |  |  | тыс. руб | 0 |  | 0
| -средств фелерального бюджета |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| - средств местного бюджета |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| -средств регионального бюджета |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| -прочих источников |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| -средств от реализации ценных бумаг |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| -кредитныз средств |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| -прибыли |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| ВН |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| СН1 |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| СН2 |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
| НН |  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0
*Плановые показатели отражены по уровню, заявленному ОАО "Орловские
металлы при формировании тарифа.
ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
| Наименование мероприятия |  |  | Потребность в финансовых средствах на 2011 год, тыс. руб. |  |  | Источник финансирования
Всего, в том числе:
| Капитальные вложения |  |  | 0 |  |  | Нет
Капитальный ремонт, в том числе
| Ремонт кабеля 10 кВ линии ПС "Мценск" - КП-1 |  |  | 80 |  |  | Собственные средства